Приложение 1 к Постановлению

Администрации Большесельского

муниципального района

от 02.02.2017 №59

# Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений с целью привлечения инвестиционных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | , Наименование объектов | Сведения о | Наименование | Доля на рынке | Базовые | Данные о | Сведения о | Сведения о |
| объекта | водоснабжения / | собственнике | владельца | соответствующ | технические | регистрации | земельных | наличии акта |
|  | водоотведения | объекта | объекта | их услуг (с | характеристики | права | участках, | технического |
|  | Местоположение (адресная |  |  | расшифровкой | объектов | собственности | необходимых | обследования |
|  | привязка) |  |  | по видам | (протяженность | на объекты | для | централизован |
|  |  |  |  | отраслей) | , площадь, диаметр, производитель ность) | (наименование правообладэте ля, реквизиты правоустанавл ивающего документа) | эксплуатации объектов (площадь, наименование правообладате ля, реквизиты правоустанавл ивающего | ой системы водоснабжени я/  водоотведени я (с указанием реквизитов документа) |
| Большесельский МР | |  |  |  |  | нет | нет | нет |
|  | Водопроводные сети |  |  |  | 53 км |  |  |  |
|  | Арт.скважины: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибылово |  |  |  | 329 м3/в сутки |  |  |  |
|  | с.Большое Село |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | 20 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | 100 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | 100 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | 60 м3/в сутки |  |  |  |
|  | Д.МИГЛИНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | 10 м3/в сутки |  |  |  |
| Объекты, | 2. |  |  |  | 10 м3/в сутки |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 10 м3/в сутки |  |  |  |
|  | Д.ЛЫТКИНО |  |  |  | 25 м3/в сутки |  |  |  |
| хозяйственного | д. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 40 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 2. | Администрация  МР |  |  | 40 м3/в сутки |  |  |  |
| оперативного | с. Новое | "Коммунальник" | 100 |  |  |  |  |
| управления за | 1. |  |  |  | 40 м3/в сутки |  |  |  |
| муниципальными предприятиями {с | 2. |  |  |  | 25 м3/в сутки |  |  |  |
| Д.ВЫСОКОВО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | 15 м3/в сутки |  |  |  |
| конкретных  правообладателе  й) | 2. |  |  |  | 15 м3/в сутки |  |  |  |
| с.Дунилово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 45 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | 20 м3/в сутки |  |  |  |
|  | д.Игрищи |  |  |  | 5 м3/в сутки |  |  |  |
|  | с.Варегово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | 38,5 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | 38,5 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | 38,5 м3/в сутки |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | 38,5 м3/в сутки |  |  |  |
|  | с.Шельшедом |  |  |  | 9,9 м3/в сутки |  |  |  |
|  | д.Байково |  |  |  | 40 м3/в сутки |  |  |  |
|  | Водонапорные башни: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Сельцо |  |  |  | h-27 м,(р-50м3 |  |  |  |
|  | Центральная |  |  |  | h-37 м,(р-50м3 |  |  |  |
|  | Канализационные сети |  |  |  | 28,5 км |  |  |  |
|  | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Село |  |  |  | 700 м3/в сутки |  |  |  |
|  | Д.МИГЛИН0 |  |  |  | 100 м3/в сутки |  |  |  |
|  | с.Дунилово |  |  |  | 100 м3/в сутки |  |  |  |
|  | с.Варегово |  |  |  | 200 м3/в сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |