П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 12.09.2012     № 887

с. Большое Село

О внесении изменений в постановление Администрации Большесельского муниципального района от 22.06.2012 № 517

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в программу по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе на 2012 год изложив ее в новой редакции.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого       заместителя Главы Большесельского муниципального района С.Г.Виноградова

- Постановление вступает в силу с момента  подписания

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района     			                                            В.А.Лубенин

Приложение к постановлению

Администрации Большесельского

муниципального района

от 12.09.2012  № 887

Программа по  подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной  сферы по  Большесельскому муниципальному району  на 2012 год

# Паспорт  программы

| 1. Наименование программы | Программа по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по Большесельскому муниципальному району на 2012 год - ( далее программа). |
| --- | --- |
| 2. Нормативно – правовая база разработки подпрограммы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный закон от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
| 3. Наименование, дата и номер решения о разработке Программы. |  |
| 4. Заказчик программы | Администрация Большесельского муниципального района |
| 5. Разработчики программы | Отдел ЖКХ и строительства администрации БМР. |
| 6. Руководитель программы | Первый заместитель Главы Большесельского МР |
| 7. Цель программы | Своевременная подготовка объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов, |
| 8. Задачи Подпрограммы | Недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций |
| 9. Сроки реализации Подпрограммы | 2012 г. |
| 10. Основные направления Программы | Ремонт объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы района |
| 11. Исполнители Подпрограммы | МУП «Коммунальник», подрядные организации |
| 12. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 6457,944 тыс. рублей, в том числе: - внебюджетные источники - 5483,344 тыс. рублей; - средства поселений – 194,0 тыс. рублей. - средства районного бюджета – 780,6 тыс.рублей Источники финансирования – внебюджетные источники, средства бюджетов поселений, средства районного бюджета |
| 13. Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель программы и отдел ЖКХ и строительства администрации БМР. Контроль включает в себя: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| 14. Ожидаемые результаты | своевременная подготовка объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов, |

# 1.  Общие положения

# Надежное теплоснабжение, гарантированное обеспечение жителей Большесельского муниципального района питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования в осенне-зимний период является одним из главных приоритетов социальной политики руководства района..

# Большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

# В результате происходит значительное количество аварийных ситуаций.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных мероприятий по ремонту объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной  сферы района

# 2. Обоснование соответствия Программы приоритетным задачам надёжного функционирования коммунальных систем Большесельского муниципального района.

# Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, обеспечивающими работу систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

# 3. Актуальность Программы

3.1 Выработка тепловой энергии для нужд Большесельского муниципального района производится 11 котельными различной мощности. В том числе 11 котельных муниципальные, из них газовые-2;   электрические- 1, на мазуте  - 6, на дизельном топливе – 2.

Основные котельные Большесельского муниципального района указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование котельных | Тепловая мощность, Гкал/ч | Годовой отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная с.Большое Село | 7,74 | 18440 |
| Котельная д. Сельцо | 4,8 | 8225 |
| Котельная с.Дунилово | 2,4 | 2812 |
| Котельная д.Борисовское | 4,0 | 3058 |
| Котельная д.Миглино | 2,4 | 811 |
| Котельная д.Высоково | 3,2 | 1705 |
| Котельная д.Варегово | 4,8 | 7734 |
| Котельная СХТ с.Большое Село | 1,26 | 1763 |
| Котельная с.Новое | 0,9 | 1452 |
| Котельная КБО | 0,2 | 228 |
| Котельная д.Благовещенье | 0,1 | 108 |

# Основными источниками водоснабжения: с.Большое Село-11 артезианских  скважин, с.Новое Село - 2  артезианские скважины, д.Борисовское – 2 артезианские скважины, д.Высоково -  2 артезианские скважины, д.Дунилово – 1 артезианская скважина, д.Лыткино – 1 артезианская скважина, д.Миглино – 3 артезианские скважины, д.Игрищи – 1 артезианская скважина, с. Варегово – 7 артезианских  скважины.  Приборы для определения объема водозабора на скважинах отсутствуют. Водозабор определяется расчетным путем и основывается на технических характеристиках агрегатов – мощности и производительности насосов.

Очистные сооружения канализации с.Большое Село: Станция биологической очистки сточных вод с установками аэробной  стабилизации осадка  предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений по БПК до 20 мг/л.

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

1.Старение основных производственных фондов:

- средний износ тепловых сетей – 70 %;

-средний износ водопроводных сетей – 80,0%;

-средний износ водопроводных скважин – 91,0%;

-средний износ водонапорных башен – 100%.

2.Увеличение числа аварий и повреждений в сетях;

Мероприятия, приведенные в программе, позволят провести своевременную подготовку объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной                                                                                                            сферы в  Большесельском муниципальном районе   к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годы.

Основной задачей Программы является недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Программы – 2012 год..

6. Результаты реализации Подпрограммы

Своевременная подготовка объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в  Большесельском муниципальном районе   к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов.

7. Финансовое обеспечение Подпрограммы

В соответствии с разработанной  проектно-сметной документацией необходимые затраты на Ремонт объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной  сферы района

Предполагаемые финансовые источники и  объемы вложений

| Этапы (года) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Всего |
| Общий объем финансирования по Программе: | 5483,344 | 780,6 | 194,0 | 6457,944 |

Приложение 1

Перечень мероприятий программы

по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по  Большесельскому муниципальному району на 2012 год

| Мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, (тыс.руб.) | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | Внебюджетные источники | Средства районного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные |  |  | 1663,4851 | 0,0 | 1464,441 | 199,0441 |
| Котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Хим. промывка и ремонт двух котлов Vitomax | шт. | 2 | 199,0441 | 0,0 | 0,0 | 199,0441 |
| Котельная №4 «СХТ» |  |  |  |  |  |  |
| Хим. промывка котлов КВГМ – 1шт., | шт. | 2 | 98,7 | 0,0 | 98,7 | 0,0 |
| Замена топливного насоса AN – 77 SUNTEC | шт. | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| Котельная №5 «Борисовское» |  |  |  |  |  |  |
| Замена элементов котла | шт. | 1 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| Котельная №6 «Дунилово» |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли | м2 | 70 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Замена металлической дымовой трубы | шт. | 1 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Замена элементов котла №1 | шт.. | 1 | 218,0 | 0,0 | 218,0 | 0,0 |
| Замена насоса | шт. | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Ремонт котла №2 | шт. | 1 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| Котельная №8 «Высоково» |  |  |  |  |  |  |
| Замена элементов котла | шт. | 1 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 |
| Котельная №9 «Новое село» |  |  |  |  |  |  |
| Замена топливного насоса AN – 77 SUNTEC | шт. | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| Ремонт кровли котельной | м2. | 80 | 7,0 |  | 7,0 | 0,0 |
| Замена котла КВГМ 063*95 на КВГМ 1,1 | шт. | 1 | 459,741 | 0,0 | 459,741 | 0,0 |
| Котельная № «Миглино» |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котла | шт. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Тепловые сети |  |  | 2221,466 | 194,0 | 1837,156 | 190,31 |
| Котельная №1 «Центральная» | км. |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей на территории котельной, Д219мм | км | 0,022 | 92,556 | 0,0 | 92,556 | 0,0 |
| Замена теплосети по ул. Сурикова, Д219мм | км | 0,034 | 293,6 | 0,0 | 293,6 | 0,0 |
| Замена запорной арматуры | шт. | 20,0 | 157,0 | 0,0 | 157,0 | 0,0 |
| Замена теплоизоляции | км. | 0,300 | 201,0 | 0,0 | 201,0 | 0,0 |
| Замена теплосети к МУ «ДДТ»д.25 мм. | км. | 0,050 | 58,71 | 0,0 | 0,0 | 58,71 |
| Котельная д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплоизоляции | км. | 0,300 | 201,0 | 0,0 | 201,0 | 0,0 |
| Котельная №4 «СХТ» |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплоизоляции | км. | 0,100 | 67,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 |
| Котельная №6 «Дунилово» |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплосети по ул. Рабочая от д. №6 до д.№10, Д 76мм | км. | 0,085 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 131,6 |
| Замена теплосети по ул. Рабочая к д. №6, Д76 | км. | 0,075 | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 |
| Замена теплоизоляции | км. | 0,300 | 201,0 | 0,0 | 201,0 | 0,0 |
| Котельная Варегово |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплосети по ул. Мира , Д159мм | км | 0,020 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена теплосети по ул. Школьная , Д159мм | км. | 0,021 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена теплосети от ул. Мира до ул. Школьная | км. | 0,060 | 292,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 |
| Замена теплоизоляции | км. | 0,020 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| Водопроводные сети |  |  | 734,2069 | 0,0 | 342,961 | 391,2459 |
| Замена водопровода по ул. Набережная от колодца до кафе | км. | 0,050 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Замена водопровода по ул. Челюскинцев с. Большое Село | км. | 0,100 | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
| Замена водопровода по ул. Сурикова д.№44 – до ул. 2-я Полевая | км. | 0,200 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |
| Замена водопровода от скважины СХТ до колодца, Д100мм | км. | 0,070 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
| Устройство водопровода по ул. Солнечная, д. Сельцо | км. | 0,400 | 280,6 | 0,0 | 0,0 | 280,6 |
| Замена участка водопровода в д. Борисовское по ул. Полевая д.32 мм. | км. | 0,300 | 91,305 | 0,0 | 0,0 | 91,305 |
| Устройство водопровода в с.Дунилово, ул.Рабочая д.№6 |  |  | 59,9999 | 0,0 | 40,659 | 19,3409 |
| Замена водопровода д.Высоково | км. | 0,15 | 82,302 | 0,0 | 82,302 | 0,0 |
| Канализационные сети |  |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
| Замена запорной арматуры | шт. | 8 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Чистка иловых карт | шт. | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Замена газодувки | шт. | 2 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) |  |  | 1498,786 | 0,0 | 1498,786 | 0,0 |
| Капитальный ремонт скважины №2 с. Большое Село | шт. | 1 | 298,786 | 0,0 | 298,786 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) с.Большое Село | шт. | 6 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) д.Миглино | шт. | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) д.Высоково | шт. | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) с.Новое Село | шт. | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) д.Борисовское | шт. | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ремонт артезианских скважин (замена насосов) с.Варегово | шт. | 2 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 6457,944 | 194,0 | 5483,344 | 780,6 |